## Лист1
КТП-4/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 | [5 empty] | 218 | 218 | 221
Ф№1 |  |  |  |  | 5 | 2 | 4 | 2
Ф№2 |  |  |  |  | 7 | 11 | 4 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 12 | 13 | 8 | [5 empty] | 12.1%
КТП-4/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 | [5 empty] | 218 | 220 | 222
Ф№1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1
Ф№2 |  |  |  |  | 5 | 9 | 1 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 8 | 10 | 3 | [5 empty] | 8%