## Лист1
КТП-4/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 |  | 3 | 1 | 4 | 2 | 232 | 235 | 234
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | [5 empty] | 3%
КТП-4/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11:10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 232 | 235 | 234
ИТОГО: |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 1.8%