## Лист1
РП-1 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 | 4 | 145 | 2025-06-13 | А | Б | С | 0 | AO | BO | CO |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 |  |  |  |  | 11 | 12 | 15 | 3 | 218 | 218 | 220
Баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Магистральная 1 |  |  |  |  | 13 | 16 | 17 | 2
Бассейн |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
профилактория | [11 empty] | 37
Магистральная 3 |  |  |  |  | 8 | 19 | 9 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 32 | 47 | 42 | [5 empty] | 28%
Ввод №2 | 100 | 4 | 145 | [5 empty] | 231 | 230 | 232
ГРП.Пожарная |  |  |  |  | 6 | 8 | 7
Профилакторий старый корпус |  |  |  |  | 0 | 6 | 1
Полиция |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2
Магистральная 1 |  |  |  |  | 7 | 11 | 10 | 2
Свердлова 4
Магистральная 3 |  |  |  |  | 13 | 16 | 11 | 8
Ленина 1 |  |  |  |  | 18 | 28 | 14 | 5
ЩУО№5/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 46 | 70 | 44 | [5 empty] | 37%
РП-1 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 | 4 | 145 | 2025-06-13 | А | Б | С | 0 | AO | BO | CO |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 |  |  |  |  | 8 | 9 | 11 | 1 | 219 | 218 | 221
Баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Магистральная 1 |  |  |  |  | 8 | 11 | 11 | 2
Бассейн |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
профилактория
Магистральная 3 |  |  |  |  | 6 | 17 | 7 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 22 | 38 | 30 | [5 empty] | 21%
Ввод №2 | 100 | 4 | 145 | [5 empty] | 234 | 231 | 235
ГРП.Пожарная |  |  |  |  | 5 | 4 | 3
Профилакторий старый корпус |  |  |  |  | 0 | 5 | 2
Полиция |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 2
Магистральная 1 |  |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 2
Свердлова 4
Магистральная 3 |  |  |  |  | 11 | 12 | 7 | 8
Ленина 1 |  |  |  |  | 16 | 26 | 11 | 5
ЩУО№5/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 36 | 55 | 31 | [5 empty] | 28%