## Лист1
КТП-15/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 2 | 144.5 | 2026-06-17 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Р.гл. |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | - | 229 | 231 | 229
ИТОГО: | [12 empty] | 4%