## Лист1
ТП-15/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод ф№15 |  |  |  | 11:10 |  |  |  |  | 222 | 214 | 215
Ф-2 (Больничная 2-23) |  |  |  |  | 1 | 13 | 2 | 10
Бак.лаборатория |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная №3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 1
Ф-1 (Поселок) |  |  |  |  | 0 | 21 | 9 | 9
Корпус №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Корпус №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кухня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ул.освещение |  |  |  |  | 3 | - | - | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 7 | 35 | 11 | [5 empty] | 5%
Ввод ф№7 (резерв) | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 221 | 212 | 216
Хоз.блок |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
Кухня |  |  |  |  | 39 | 24 | 58 | 11
КНС (резерв)
Котельная №3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Корпус №1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4
Корпус №2 |  |  |  |  | 6 | 4 | 5 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 48 | 32 | 66 | [5 empty] | 13%