## Лист1
КТП-15/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2026-06-16 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №1 |  |  |  | 14:15 | 11 | 1 | 2 | 10 | 222 | 227 | 226
Ф №2 |  |  |  |  | 14 | 7 | 22 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 25 | 8 | 24 | [5 empty] | 21%