## Лист1
КТП-153 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 2026-06-26 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  | 09:08 | 1 | 32 | 0 | 22 | 224 | 221 | 220
Ф№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№5 |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2
ИП Шалыгина |  |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 9
АЗС Пропан |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
ЩО-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 7 | 43 | 3 | [5 empty] | 12%