## Лист1
КТП-154 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 100 | 3 | 144.5 | 09:20 |  |  |  |  | 228 | 229 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 19 | 20 | 8 | 14
Ф№2 |  |  |  |  | 42 | 41 | 12 | 18
ЩУО-6/3 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 65 | 61 | 20 | [5 empty] | 34%