## Лист1
КТП-159 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  | 11:30 | 4 | 23 | 23 | 11 | 227 | 224 | 227
Ф№2 |  |  |  |  | 40 | 37 | 21 | 6
Ф№3 |  |  |  |  | 45 | 13 | 9 | 19
Итого: |  |  |  |  | 89 | 73 | 53 | [5 empty] | 31%