## Лист1
КТП-4/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 | 11:00 |  |  |  |  | 227 | 230 | 229
[5 empty] | 5 | 1 | 2 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | [5 empty] | 3%