## Лист1
ТП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 1 Дом/культуры |  |  | АО | ВО | СО
Р5 БУЛЬВАР |  |  |  | 14-45 | 1 | 0 | 1 | 226 | 225 | 225 | д/кульнуры | 2%
р2 сооружение связи |  |  |  |  | 3 | 1 | 2
р3 1 грщ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 баскетбольная площадка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 Мегафон |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
р6 1 щсу |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р гл |  |  |  |  | 9 | 6 | 10
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 221 | 218 | 230 |  | 11%
р1 2 щсу |  |  |  |  | 11 | 12 | 5
р7 ОСВ.ДТ |  |  |  |  | 6 | 1 | 4
р8 1 грщ |  |  |  |  | 31 | 28 | 20
р9 ул. Осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 Сладкая вата
Р гл |  |  |  |  | 48 | 41 | 29