## Лист1
ТП-9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2026-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 | 23% |  | АО | ВО | СО
р9 красная 132/1 п 4 |  |  |  | 2026-10-16 | 18 | 16 | 16 | 232 | 225 | 238
р10 ип Катаузов |  |  |  |  | 3 | 10 | 6
р11 амирова 4/1 п 4 | откл
р12 д/сад 32 "дуслык" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р25 амирова 2 п2 |  |  |  |  | 7 | 5 | 8
р26 резерв
р27 д/сад "упп вос" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р28 красная 134 п 6 + Сбербанк |  |  |  |  | 15 | 17 | 15
Ргл |  |  |  |  | 43 | 48 | 45
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 232 | 238 | 239 | 793 | 38%
Р1 Волгоградская 10/1 п2 |  |  |  |  | 7 | 17 | 18
Р2 Волгоградская 8 п2 откл
Р3 Красная 132 п10 |  |  |  |  | 25 | 13 | 8
Р4 Амирова 4/1 п4 |  |  |  |  | 10 | 16 | 10
Р5 Пекарня |  |  |  |  | 31 | 23 | 13
Р6 Резерв
Р7 Поликлиника Стоматология |  |  |  |  | 7 | 7 | 3
Р8 Жи Ши |  |  |  |  | 4 | 18 | 2
Р13 Амирова 4/2 п4 |  |  |  |  | 14 | 20 | 12
Р14 Амирова 4 п4 |  |  |  |  | 32 | 60 | 45
Р15 Волгоградская 10/1 п5 |  |  |  |  | 9 | 12 | 14
Р16 Волгоградская 10/1 п10 |  |  |  |  | 7 | 5 | 4
Р17 красная 132 п2 |  |  |  |  | 14 | 9 | 10
Р18 Поликлиника Стоматол. Резерв | откл
Р19 д/сад Ягодка |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Р20 Красная 134 п10 |  |  |  |  | 7 | 16 | 10
Р21 Волгоградская 10 Спутник ТВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р22 резерв
Р23 ТК Урал |  |  |  |  | 2 | 3 | 7
Р 24 магазины от сб/к в сторону+ |  |  |  |  | 53 | 36 | 20
Р уличное освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 224 | 256 | 178
Т3 ОТКЛ | 400 | 3 | 570
Р29 амирова 2 магазины |  |  |  |  | 8 | 6 | 4
Р30 Красная 134 п2 |  |  |  |  | 7 | 16 | 17
Р31 резерв
Р32 Волгоградская 8 п2 |  |  |  |  | 12 | 22 | 16
Р33 Волгоградская 10 п2 |  |  |  |  | 13 | 33 | 16
Р34 Д/сад Дуслык |  |  |  |  | 1 | 1 | 6
Р35 резерв
Р36 Магазин Идель |  |  |  |  | 24 | 33 | 20
РглТ3 |  |  |  |  | 65 | 111 | 79
1сш+3сш