## Лист1
ТП-10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 1 | 360 | 2026-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв. Тп |  |  |  | 15-50 |  |  |  | 228 | 229 | 227 | 378 | 25%
р2 теплопункт резерв |  |  |  |  | 16 | 10 | 16
р3 волгоградская 6 |  |  |  |  | 22 | 19 | 8
р4 теплопункт |  |  |  |  | 11 | 11 | 10
р17 резерв
р18 СЭС
р19 резерв
р20 МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р21 волгоградская 6/2 |  |  |  |  | 25 | 8 | 18
р22 волгоградская 4 |  |  |  |  | 19 | 14 | 16
р23 профилакторий
р24 волгоградская 6/1 |  |  |  |  | 15 | 14 | 11
Р гл |  |  |  |  | 109 | 77 | 80
Т2 | Z 250 | 1 | 360 | [8 empty] | 5%
р5 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р6 резерв
р7 резерв
р8 ул. Осв.
р9 резерв
р10 Павлюковскии |  |  |  |  | 12 | 14 | 8
р11 маг.Коняк Южный |  |  |  |  | 4 | 7 | 4
р12 резерв
р13 резерв
р14 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 резерв
р16 СЭС |  |  |  |  | 1 | 1 | 6
Р гл |  |  |  |  | 17 | 23 | 18