## Лист1
ТП-13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2026-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 267 | 32% |  | АО | ВО | СО
р1 магнит |  |  |  | 16-00 | 39 | 45 | 36 | 239 | 236 | 236
р2 красная 117 |  |  |  |  | 10 | 12 | 10
р3 красная 119 |  |  |  |  | 20 | 26 | 25
р4 красная 117/1 |  |  |  |  | 6 | 17 | 12
Р гл |  |  |  |  | 75 | 100 | 83
Т2 отключен | 100 | 2 | 145
р5 Гайналлина |  |  |  |  | 3 | 9 | 16
р6 Волгоградская 6/4 откл.
р7 Кожухов |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
р8 волгоградская 6/3 |  |  |  |  | 6 | 15 | 6
ИП Тутаев |  |  |  |  | 5 | 4 | 1
ИП Кривов кафе |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
рез
ИП Ануфриев |  |  |  |  | 1
ИП Кривов |  |  |  |  | 0 | 1 | 8
Ргл |  |  |  |  | 18 | 40 | 34
Итого |  |  |  |  | 93 | 140 | 117