## Лист1
ТП-14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2026-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 547 | 32% |  | АО | ВО | СО
Р9 рез |  |  |  | 20-20
р10 морозова 12 бл в |  |  |  |  | 7 | 8 | 22
р11 красная 125/2 |  |  |  |  | 18 | 13 | 9
р12 морозова 12 бл д |  |  |  |  | 15 | 17 | 11
р13 красная 127 бэс |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 красная 125/3 |  |  |  |  | 20 | 25 | 27
р15 красная 125/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 красная 125/1 |  |  |  |  | 12 | 11 | 10
р17 ип Токарев |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
р18 морозова 7 п 3 |  |  |  |  | 28 | 35 | 31
р19 резерв
р20 резерв
р общ.
Т-2 откл | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 221 | 222 | 224 | 341
р1 катодная защита
р2 красная 125/4 |  |  |  |  | 27 | 30 | 15
р3 красная 127 бэс |  |  |  |  | 18 | 13 | 10
р4 красная 125/4 откл
р5 пустой
р6 магазин Пятерочка18 |  |  |  |  | 28 | 20 | 22
р7 морозова 7 п6 | откл
р8 красная 125 |  |  |  |  | 17 | 6 | 14
р общ.
Р общ 2сш+1сш |  |  |  |  | 196 | 178 | 171