## Лист1
КТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 Z | 2 | 360 | 21-00 |  |  |  | 237 | 234 | 233 | 1 | 11%
р3 новое здание |  |  |  |  | 56 | 31 | 30
р1 резерв
р4 урс старое здание
р2 резерв
р6 ртс старое здание
р5 ввод с ктп 210/5
р7 водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Ргл |  |  |  |  | 56 | 31 | 30