## Лист1
КТП-210/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | Z 160 | 3 | 232 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
л1 пивовареная |  |  |  | 14-45 | 14 | 11 | 19 | 230 | 230 | 228 |  | 16%
л2 матросова |  |  |  |  | 12 | 7 | 20
л3 фрунзе |  |  |  |  | 15 | 10 | 6
л4 резерв
р гл |  |  |  |  | 41 | 28 | 45