## Лист1
КТП-210/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3 | 360 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 135 |  |  | АО | ВО | СО
р2 красноармейская |  |  |  | 14-45 | 26 | 17 | 57 | 234 | 239 | 234 |  | 22%
р3 туймазинская |  |  |  |  | 38 | 45 | 51
р4 ул. Освещение
р гл |  |  |  |  | 64 | 62 | 108