## Лист1
КТП-210/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 200 | 2 | 290 | 2026-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 пивзавод |  |  |  | 20-30 | 1 | 6 | 1 | 230 | 231 | 229 | 47 | 25%
р2 город |  |  |  |  | 16 | 10 | 26
р3 кладбище |  |  |  |  | 3 | 10 | 3
р4 водокачка |  |  |  |  | 34 | 34 | 32
А 2 Связь |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
А 1 уличное освещение | [5 empty] | 25 | 8
Р ГЛ |  |  |  |  | 58 | 86 | 74