## Лист1
ТП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 570 | 2026-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 122а п 1-4 |  |  |  | 20ч45мин | 20 | 8 | 23 | 228 | 226 | 230 | 419 | 38%
р2 интернациональная 122а п 5-6 |  |  |  |  | 22 | 15 | 21
р3 вставки сняты откл
р4 скз
р5 интернациональная 126 п 1-4 |  |  |  |  | 9 | 15 | 23
р6 интернациональная 122 п 1-4 |  |  |  |  | 33 | 23 | 31
р7 резерв
р8 интернациональная 124 п 1-4 |  |  |  |  | 25 | 22 | 15
р9 интерн 123/3 ГЛАВПИВТОРГ |  |  |  |  | 16 | 9 | 11
р10 интернациональная 122б п 2 |  |  |  |  | 46 | 56 | 41
р11 резерв
р12 интернациональная 122 б п 5 |  |  |  |  | 14 | 21 | 22
р13 остановочный комплекс |  |  |  |  | 16 | 14 | 9
р14 д/сад Дюймовочка |  |  |  |  | 0 | 7 | 6
р15 ул.осв-е |  |  |  |  | 45 | 0 | 15
р16 д/сад |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Р гл |  |  |  |  | 246 | 191 | 218