## Лист1
КТП-210/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 223 | 223 | 224 | 1 | 0%
р2 новое здание | откл |  |  | 21-06
р4 РТСО
р3 Ввод с КТП-41
р7 котельная
р5 Котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8
р6 водокачка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0