## Лист1
КТП-210/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 комунистическая |  |  |  | 10-22 | 6 | 2 | 11 | 228 | 230 | 230
р2 ул.освещение | [11 empty] | 32%
р3 пионерская четн. |  | 4 (19.01.26) |  |  | 6 | 6 | 15 |  |  |  | 167
р4 пролетарская |  |  |  |  | 43 | 16 | 17
Р5 Карла маркса |  |  |  |  | 12 | 25 | 43
Р6 Пионерская нечетн. |  |  |  |  | 10 | 8 | 9
Р гл |  |  |  |  | 77 | 57 | 95