## Лист1
КТП-210/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А3РЕГЕНЕРАЦИЯ |  |  |  | 10-00 | 3 | 1 | 8 | 225 | 233 | 229 |  | 10%
р3 сады |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 10
р4 баня |  |  |  |  | 15 | 5 | 5
р5 магазин |  |  |  |  | 19 | 0 | 1
р6 теплосеть | откл
р7 чп иванов |  |  |  |  | 8 | 21 | 6
р8 теплосеть |  |  |  |  | 25 | 14 | 11
А1 ЗАВАРЗИН |  |  |  |  | 2 | 0 | 2
А2 МЕГАФОН |  |  |  |  | 10 | 12 | 6
Р гл |  |  |  |  | 82 | 53 | 44