## Лист1
КТП-210/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 232 | 2026-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р4 пушкина |  |  |  | 19-30 | 4 | 18 | 12 | 230 | 230 | 232 | 166 | 39%
р2низ с. Юлаева |  |  |  |  | 19 | 23 | 12
р3 верх с. Юлаева |  |  |  |  | 24 | 41 | 67
р1 резерв
р ул. Осв. |  |  |  |  | 53
Р гл. |  |  |  |  | 100 | 82 | 91