## Лист1
КТП-210/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 77 | 27% |  | АО | ВО | СО
а3 маг. Светлана |  |  |  | 15-15 | 2 | 1 | 2 | 230 | 228 | 231
а2 ул. Красноармейская |  |  |  |  | 25 | 13 | 16
а1 маг. Магнит |  |  |  |  | 9 | 31 | 22
а4 находка |  |  |  |  | 52 | 57 | 59
Р гл |  |  |  |  | 88 | 102 | 99