## Лист1
КТП-210/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 |  | 360 | 2026-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 новая улица |  | 3 |  | 20-25 | 5 | 8 | 33 | 230 | 237 | 230 | 95 | 16%
р2 Дружба верх |  |  |  |  | 5 | 5 | 11
р3 ул.дружбы |  |  |  |  | 32 | 2 | 5
р4 весенняя |  |  |  |  | 16 | 12 | 9
ул.освещение |  |  |  |  | 10 | 8 | 7
авт. частный дом |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р гл. |  |  |  |  | 68 | 35 | 66