## Лист1
КТП-210/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 фрунзе |  |  |  | 2026-05-15 | 34 | 38 | 51 | 229 | 232 | 232 | 206 | 25%
р4 красноармейский |  |  |  |  | 44 | 7 | 50
р3 красноармейская 238 |  |  |  |  | 25 | 16 | 11
р ул. Осв.
Р гл |  |  |  |  | 103 | 61 | 112