## Лист1
КТП-210/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 60 лет ссср верх |  |  |  | 15-50 | 2 | 12 | 5 | 231 | 231 | 237 | 62 | 36%
р 1 60 лет ссср низ |  |  |  |  | 43 | 82 | 55
р3 ул. Освещение
р4 дружбы |  |  |  |  | 30 | 22 | 4
р гл |  |  |  |  | 75 | 116 | 64