## Лист1
КТП-210/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3 | 360 | 2026-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 131 |  |  | АО | ВО | СО
р2 российская |  |  |  | 21-20 | 41 | 27 | 44 | 235 | 236 | 238 |  | 27%
р1 родниковая |  |  |  |  | 14 | 9 | 4
р4 ул.осв. |  |  |  |  | 7 | 16 | 6
р5 молодежная |  |  |  |  | 31 | 45 | 31
р 3 Солнечная 7 |  |  |  |  | 3 | 5 | 4
Ргл |  |  |  |  | 96 | 102 | 89