## Лист1
КТП-210/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав1 связь |  |  |  | 15-25 | 4 | 4 | 4 | 240 | 227 | 222 | 100 | 14%
ав2 Красноармейская 271 |  |  |  |  | 13 | 7 | 12
ав3 жилые 2-х эт. Дома |  |  |  |  | 15 | 7 | 13
ав4 котельная |  |  |  |  | 4 | 5 | 20
ав5 пилорама |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
ав6 бокс №10 |  |  |  |  | 11 | 13 | 33
А7 Белэнерго |  |  |  |  | 3 | 3 | 10
А9 КРАСНОАРМ 265/16 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
А11 Красноармейская265/21 |  |  |  |  | 17 | 15 | 20
Ргл |  |  |  |  | 67 | 57 | 113