## Лист1
КТП-210/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 231 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав. Ф-1 |  |  |  | 15-40 | 2 | 7 | 7 | 232 | 229 | 232 | 62 | 15%
ав. Ф-2 |  |  |  |  | 11 | 5 | 29
ав. Ф-3 |  |  |  |  | 20 | 12 | 10
А гл |  |  |  |  | 33 | 24 | 46