## Лист1
КТП-210/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-р | Z 100 | 3 | 145 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 60 | 16% |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 16-30 |  |  |  | 231 | 233 | 232
А1 Пушкина четная |  |  |  |  | 5 | 9 | 7
А2 Пушкина нечетная |  |  |  |  | 6 | 3 | 21
А3 Уральская |  |  |  |  | 10 | 5 | 3
А Гл |  |  |  |  | 21 | 17 | 31