## Лист1
КТП-210/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 25 | 3 | 36 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 1 |  |  | АО | ВО | СО
А1 Резерв |  |  |  | 16-40 |  |  |  | 228 | 230 | 232 |  | 11%
А2 Дом смотрителя |  |  |  |  | 12 | 0 | 0
А3 СНТ "Трудовик" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А Гл |  |  |  |  | 12 | 0 | 0