## Лист1
ТП-15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2026-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 5% |  | АО | ВО | СО
р9 волгоградская 17 | откл |  |  | 15-20 | [6 empty] | 147
р10 волгоградская 9/3 п 2 |  |  |  |  | 5 | 7 | 3
р11 волгоградская 5 | откл
р12 резерв
р13 музей |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
р14 рез
р15 д/сад |  |  |  |  | 10 | 2 | 14
р16 хозблок |  |  |  |  | 14 | 14 | 14
Ргл |  |  |  |  | 30 | 24 | 35
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 225 | 226 | 221 | 88 | 6%
р1 резерв
р2 волгоградская 5 |  |  |  |  | 10 | 13 | 18
р3 резерв
р4 волгоградская 17 |  |  |  |  | 5 | 19 | 21
р5 Музей | откл
р6 волгоградская 9/3 п 5 |  |  |  |  | 8 | 7 | 4
р7 д/сад |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р8 хозблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 24 | 39 | 44