## Лист1
ТП-16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 250 | 2 | 360 | 2026-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв.тп |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 225 | 226 | 217 | 214 | 26%
р2 красная 123/2 кв 1-60 |  |  |  |  | 9 | 9 | 11
р3 рез.
р4 красная 123/3 |  |  |  |  | 17 | 18 | 17
р5 рынок кл2
р6 ул.осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 Спиридонова Красная 125 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р8 красная 123/2 кв.61-108+магазин |  |  |  |  | 44 | 71 | 80
Ргл |  |  |  |  | 70 | 99 | 109
Т1 отключен | 250 | 2 | 360