## Лист1
ТП-17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1отк | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 372 | 19% |  | АО | ВО | СО
р1 волгоградская 11/2 |  |  |  | 2026-06-02 | 13 | 16 | 5
р2 волгоградская 9/1 |  |  |  | 15-06 | 12 | 7 | 6
р3 волгоградская 11/2 | откл
р4 красная 123/4 |  |  |  |  | 10 | 27 | 13
р5 маг. Волгоградская |  |  |  |  | 30 | 25 | 8
р6 волгоградская 9 |  |  |  |  | 17 | 14 | 14
р7 волгоградская 7 | откл
р8 волгоградская 7/1 |  |  |  |  | 13 | 7 | 10
р9 резерв
р10 волгоградская 11 п 3 |  |  |  |  | 9 | 13 | 13
р11 резерв
р12 красная 121 |  |  |  |  | 12 | 16 | 21
Ргл |  |  |  |  | 116 | 125 | 90
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 222 | 226 | 224 | 235 | 24%
р13 резерв
р14 резерв
р15 резерв
р16 подземные гаражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 резерв
р18 волгоградская 9/1 | откл
р19 волгоградская 11 п 7 |  |  |  |  | 17 | 4 | 8
р20 волгоградская 11/2 откл. | откл
р21 красная 121 п 3 | откл
р22 резерв (нет привода)
р23 волгоградская 7 |  |  |  |  | 5 | 7 | 14
р24 волгоградская 11/1 |  |  |  |  | 17 | 10 | 4
Ргл |  |  |  |  | 39 | 21 | 26