## Лист1
ТП-18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 отключен | 250 | 1 | 360 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 гимназия ввод 1 |  |  |  | 16-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46
Р10 интернат |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
Р11 Морозова 2 п5 |  |  |  |  | 8 | 6 | 7
Р12 Морозова 6 |  |  |  |  | 22 | 18 | 22
Ргл |  |  |  |  | 31 | 27 | 32
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 223 | 225 | 229 | 147 | 18%
Р1 рез
Р2 осв.тп
Р3 Морозова 2 п2 |  |  |  |  | 15 | 9 | 3
Р4 рез
Р5 гимназия ввод2 |  |  |  |  | 1 | 8 | 8
Р6 интернат |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 Морозова 4 |  |  |  |  | 18 | 28 | 14
Р8 Морозова 6 осн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р ГЛ |  |  |  |  | 34 | 45 | 25