## Лист1
ТП-19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 отключен | 400 | 2 | 570 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 362 |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 136 п 3 |  |  |  | 15-50 | 30 | 23 | 32
р10 волгоградская 13 п 3 |  |  |  |  | 21 | 20 | 12
р11 ул.осв.+управление МВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 тропа здоровья откл
р13 революционеров 30 п 8 |  |  |  |  | 9 | 15 | 8
р14 красная 136 п 5 |  |  |  |  | 33 | 33 | 29
р15 волгоградская 13/1 |  |  |  |  | 15 | 11 | 9
р16 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 5 | 16 | 12
А17 упр.мв
А18 Болелый Зоомагазин |  |  |  |  | 20 | 2 | 9
А19
А20 светофор+2павильона |  |  |  |  | 9 | 1 | 8
А21
А22
Ргл |  |  |  |  | 142 | 121 | 119
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 226 | 232 | 232 | 231 | 36%
р1 Власков |  |  |  |  | 2 | 13 | 5
р2 башкиргаз |  |  |  |  | 5 | 11 | 12
р3 волгоградская 15 п 4 |  |  |  |  | 11 | 15 | 26
р4 революционеров 30 п 3 |  |  |  |  | 18 | 9 | 8
р5 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 Монетка |  |  |  |  | 26 | 20 | 25
р7 упр.МВ | [6 empty] | 0
р8 волгоградская 15/1 п 3 |  |  |  |  | 11 | 11 | 4
Ргл |  |  |  |  | 73 | 79 | 80