## Лист1
ТП-20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 ул.освещение |  |  |  | 16-10 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 238 | 302 | 37%
р10 ЦТП №11 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12
р11 красная 138 п 2-4 |  |  |  |  | 19 | 17 | 38
р12 красная 140п 2 |  |  |  |  | 29 | 12 | 13
р13 красная 140/1 |  |  |  |  | 13 | 9 | 11
р14 Пятерочка |  |  |  |  | 132 | 127 | 121
р15 красная 138/1 п 2 | откл
р16 д/сад | откл
р17 социнвестбанк
р18 Сбербанк |  |  |  |  | 7 | 4 | 8
р19 морозова 14 |  |  |  |  | 13 | 11 | 19
р20 башинформсвязь |  |  |  |  | 1
Ргл |  |  |  |  | 226 | 192 | 222
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 233 | 236 | 233 | 118 | 8%
р1 красная 138/1 п 4 |  |  |  |  | 26 | 12 | 11
р2 морозова 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 КБО |  |  |  |  | 4 | 33 | 9
р4 социнвестбанк |  |  |  |  | 10 | 4 | 6
р5 д/сад |  |  |  |  | 2 | 15 | 10
р6 ЦТП №11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 красная 140 п 2
Р8 ПЯТЕРОЧКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 42 | 64 | 36