## Лист1
ТП-21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 102 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 16-20 |  |  |  | 226 | 230 | 232 |  | 14%
р3 рез
р5 резерв
р7 Рев-ров 34 п2 |  |  |  |  | 10 | 7 | 11
р9 резерв
р11 революционеров 38 пристрой |  |  |  |  | 15 | 28 | 19
р13 резерв
р15 революционеров 38 п 9
Ргл
Т2 отключен | 400 | 1 пол. | 570 | [7 empty] | 219
р16 резерв
р14 революционеров 36 п 2 |  |  |  |  | 16 | 9 | 21
р10 революционеров 38 пристрой | откл
р12 революционеров 34 п 2 | откл
р8 резерв
р6 революционеров 38 п 4 |  |  |  |  | 21 | 19 | 23
р2 резерв
р4 революционеров 38 п 9 |  |  |  |  | 15 | 17 | 5
Ргл Т1 |  |  |  |  | 77 | 80 | 79