## Лист1
ТП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 1 | 570 | 2026-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 мастерские СШ 15 |  |  |  | 9-50 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 223 | 514 | 22%
р2 школа |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р3 ул.осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 интернациональная 132 п4-6 |  |  |  |  | 28 | 17 | 38
р5 революционеров 6 п 3 |  |  |  |  | 13 | 8 | 8
р6 революционеров 6 п 7 |  |  |  |  | 12 | 16 | 14
р7 школа |  |  |  |  | 7 | 11 | 17
р8 интернац-я 132 п1-3 инт. 130 п1-3 |  |  |  |  | 0 | 10 | 14
р9 ленина 7 а резерв откл
р10 ленина 7 а основн |  |  |  |  | 9 | 28 | 14
Р11 революционеров 2 п 7 |  |  |  |  | 20 | 11 | 9
р12 революционеров 2 п 3 |  |  |  |  | 9 | 14 | 25
авт.хоккейная коробка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
авт.скз |  |  |  |  | 2 | 6 | 6
авт 63а Маг.Светлана |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
Р гл |  |  |  |  | 101 | 123 | 148