## Лист1
ТП-22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2026-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 | 31% |  | АО | ВО | СО
А3 ТК Пятерочка |  |  |  | 15-25 |  |  |  | 238 | 233 | 237
А2 Волгоградская 19 п 1-6
а4 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 9 | 22 | 14
А5 Стройснаб |  |  |  |  | 7 | 3 | 3
а6 кнс резерв | откл
а7 резерв
а8 котельная резерв |  |  |  |  | 4 | 3 | 4
а9 волгоградская 19 п 7-10
Ргл |  |  |  |  | 20 | 28 | 21
Т2 отключен | 400 | 2 | 570 | [7 empty] | 198
а12 резерв
а13 волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 15 | 14 | 19
а14 резерв
а15 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 47 | 60 | 50
а16 кнс |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
А17 ТК Пятерочка |  |  |  |  | 58 | 83 | 71
а18 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 9 | 17 | 11
а19 котельная | откл
Ргл |  |  |  |  | 130 | 174 | 151