## Лист1
ТП-23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 1000 | 2 | 1443 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А13 Морозова 7 Блок ГД п.9 |  |  |  | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 232 | 195 | 27%
А14 Морозова 7 Блок Ж п.13 |  |  |  |  | 3 | 5 | 6
А15 Морозова 7А п.1 |  |  |  |  | 6 | 9 | 14
А16 Морозова 7Б п.3 |  |  |  |  | 4 | 6 | 12
А17ооо инволт ЭССОН |  |  |  |  | 30 | 40 | 31
А18 Т.К.ЭССОН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А19 Морозова 7В п.1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
А20 Морозова 7 Блок З п.18 |  |  |  |  | 8 | 7 | 6
А21 Морозова 7Д п.3 |  |  |  |  | 15 | 22 | 21
А22 Морозова 7Д п.12 |  |  |  |  | 10 | 12 | 10
А23 Морозова 7Г п.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А25 ТЦ ЛЕТО |  |  |  |  | 65 | 63 | 76
А Гл. |  |  |  |  | 144 | 167 | 179
Т2 | 1000 | 2 | 1443 | [7 empty] | 194
А1 Киоск. Хоккейная коробка. |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
А2 Морозова 7Г п.2 |  |  |  |  | 11 | 20 | 27
А3 Морозова 7 Блок И п.15 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10
А4 Морозова 7Д п.17 |  |  |  |  | 14 | 9 | 15
А5 Морозова 7Д п.7 |  |  |  |  | 4 | 26 | 9
А6 Морозова 7В п.3 |  |  |  |  | 5 | 3 | 2
А7 Резерв
А8 Морозова 7 Блок ГД п.6 |  |  |  |  | 12 | 18 | 10
А9 Морозова 7 Блок Е п.11 |  |  |  |  | 7 | 5 | 12
А10 Морозова 7А п.5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 7
А11 Морозова 7Б п.2 |  |  |  |  | 4 | 6 | 15
А12 ЭССОН |  |  |  |  | 153 | 154 | 115
А26 ИП Зикриёев Стройка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А ТЦ ЛЕТО отключен
А Гл. |  |  |  |  | 220 | 254 | 222
ТП-23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 1000 | 2 | 1443 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 195 |  |  | АО | ВО | СО
А13 Морозова 7 Блок ГД п.9 |  |  |  | 20-50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 21 |  | 12%
А14 Морозова 7 Блок Ж п.13 |  |  |  |  | 6 | 18 | 18
А15 Морозова 7А п.1 |  |  |  |  | 24 | 26 | 17
А16 Морозова 7Б п.3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 12
А17 ооо инволт |  |  |  |  | 40 | 39 | 38
А18 Т.К.ЭССОН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А19 Морозова 7В п.1 |  |  |  |  | 12 | 11 | 12
А20 Морозова 7 Блок З п.18 |  |  |  |  | 14 | 10 | 11
А21 Морозова 7Д п.3 |  |  |  |  | 20 | 26 | 26
А22 Морозова 7Д п.12 |  |  |  |  | 24 | 36 | 20
А23 Морозова 7Г п.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
А25 ТЦ ЛЕТО |  |  |  |  | 6 | 11 | 6
А Гл. |  |  |  |  | 153 | 183 | 166
Т2 | 1000 | 2 | 1443 |  |  |  |  | 234 | 236 | 236 | 194 | 19%
А1 Киоск. Хоккейная коробка. |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
А2 Морозова 7Г п.2 |  |  |  |  | 41 | 37 | 31
А3 Морозова 7 Блок И п.15 |  |  |  |  | 6 | 10 | 11
А4 Морозова 7Д п.17 |  |  |  |  | 19 | 31 | 36
А5 Морозова 7Д п.7 |  |  |  |  | 29 | 27 | 24
А6 Морозова 7В п.3 |  |  |  |  | 15 | 8 | 7
А7 Резерв
А8 Морозова 7 Блок ГД п.6 |  |  |  |  | 20 | 25 | 26
А9 Морозова 7 Блок Е п.11 |  |  |  |  | 14 | 4 | 11
А10 Морозова 7А п.5 |  |  |  |  | 8 | 9 | 7
А11 Морозова 7Б п.2 |  |  |  |  | 5 | 16 | 11
А12 ЭССОН |  |  |  |  | 127 | 110 | 75
А26 ИП Зикриёев Стройка
А ТЦ ЛЕТО отключен
А Гл. |  |  |  |  | 284 | 278 | 240