## Лист1
КТП-23/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160кВА | 3 | 232 | 2026-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 13-50 |  |  |  | 228 | 227 | 227 | 1 | 10%
А1 Сройснаб |  |  |  |  | 33 | 25 | 25
А2 Резерв
Р гл |  |  |  |  | 33 | 25 | 25