## Лист1
ТП-24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 насосная | 100 |  | 145 | 2026-06-10 | 0 | 4 | 0 | 222 | 222 | 223 | 1 | 6%
А2 Мегафон |  |  |  | 16-35 | 8 | 6 | 6
Гл. |  |  |  |  | 8 | 10 | 6
Т2 откл