## Лист1
ТП-26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2026-06-02 | A | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Травницкого 6 |  |  |  | 15-35 | 25 | 11 | 21 | 240 | 238 | 236 |  | 16%
А2 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 Травницкого 6 Б под 6
А4 Травницкого 6/2 под 2 |  |  |  |  | 10 | 6 | 5
А1 Травницкого6/2 под 5 |  |  |  |  | 18 | 18 | 8
А2Травницкого 6/1 п2 |  |  |  |  | 7 | 11 | 8
А3 Травницкого6А |  |  |  |  | 12 | 8 | 6
А4 Травницкого 6/1 под5 |  |  |  |  | 10 | 11 | 29
А5 Травницкого 6 Б под 2 |  |  |  |  | 7 | 12 | 6
А гл |  |  |  |  | 89 | 77 | 83
Т2 отключен | 400 | 3 | 570
А19 Травницкого 6Б под 6 |  |  |  |  | 8 | 11 | 16
А11 Травницкого 6А
А12 КНС
А13 Травницкого6Б под 2
А14Травницкого6/2 под 2
А15 Травницкого 6
А16 Травницкого 6/1 под 5
А17 Травницкого 6/2 под 5
А18 Травницкого 6/1 п2
А Гл