## Лист1
ТП-210/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 Z | 2(5) | 570 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-1 школа №8 |  |  |  | 11-10 | 3 | 2 | 7 | 226 | 227 | 225 | 467 | 20%
Р-2 т/ателье Санди |  |  |  |  | 37 | 42 | 35
р3 школа №8 | откл
Р-4 Ленина 32а |  |  |  |  | 71 | 60 | 61
Р-5 резерв
р7 ленина 30 |  |  |  |  | 9 | 5 | 6
р8 д/сад |  |  |  |  | 2 | 2 | 5
Ргл |  |  |  |  | 122 | 111 | 114