## Лист1
ТП-210/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 |  | 570 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 рембокс спецмонтаж |  |  |  | 10-08 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225 | 222 |  | 21%
р2 тех. Строй |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18
р3 контора ооо спецмонтаж |  |  |  |  | 12 | 5 | 8
р4 резерв
р5 гараж шарабаров |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 гараж гизамутдинов |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р7 голубков косихин захаров гизатулин |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р8 стройландия |  |  |  |  | 47 | 44 | 46
р9 Форсаж Формула |  |  |  |  | 45 | 69 | 60
р10 ссср
р11 джималов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 вианор |  |  |  |  | 4 | 2 | 9
р13 козлов |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
р14 Токарев |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 108 | 122 | 125