## Лист1
КТП-210/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 | 3 | 94 | 2026-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 15 | 6% |  | АО | ВО | СО
А2 УЛ НОВАЯ ВЕРХ |  |  |  | 20-20 | 1 | 1 | 4 | 231 | 232 | 234
А3 УЛ НОВАЯ НИЗ |  |  |  |  | 9 | 2 | 1
Агл |  |  |  |  | 10 | 3 | 5