## Лист1
ТРП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 (5) | 570 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 300 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 15-40 |  |  |  | 236 | 230 | 234 |  | 12%
р2 волгоградская 16 |  |  |  |  | 9 | 12 | 25
р3 революционеров 26 п 2 |  |  |  |  | 10 | 15 | 4
р4 революционеров 24 п 2 |  |  |  |  | 5 | 20 | 7
р5 резерв
р6 мастерские БМСТ |  |  |  |  | 8 | 4 | 5
р7 собств.нужды 1сш. |  |  |  |  | 2 | 3 | 0
р8 поликлиника |  |  |  |  | 23 | 11 | 18
р9 школа №17 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
р10 БМСТ |  |  |  |  | 5 | 4 | 5
р11 амирова 8 п 2 | откл
р12 БМСТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 63 | 73 | 68
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 232 | 232 | 236 |  | 4%
р1 школа №17 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р2 обогрев рп | откл
р3 собств.нужды 2сш. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 поликлиника | откл
р5 резерв
р6 революционеров 24 п 5 |  |  |  |  | 27 | 7 | 9
р7 революционеров 26 п 5 |  |  |  |  | 8 | 12 | 5
р8 ул.осв.
р9 амирова 8 п 5 | откл
р10 осв. Рп
р11 резерв
р12 мастерские БМСТ | откл
Ргл |  |  |  |  | 36 | 19 | 15